ZP/D/1/2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Dostawa defibrylatorów przenośnych na potrzeby wyposażenia ambulansów drogowych Bielskiego Pogotowia Ratunkowego.”

o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z póź. zm.)

Bielsko - Biała, lipiec 2017 r.

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający:

Bielskie Pogotowie Ratunkowe

Adres:

ul. Emilii Plater 14

43-300 Bielsko-Biała

tel. (33) 815-90-45     fax (33)  811-74-47

www.pogotowie.bielsko.pl

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

  - Podstawa prawna udzielenia zamówienia - art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z póź. zm./ zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiot zamówienia:

Dostawa defibrylatorów przenośnych na potrzeby wyposażenia ambulansów drogowych Bielskiego Pogotowia Ratunkowego. Zamówienie obejmuje dostawę 2 defibrylatorów przenośnych do monitorowania funkcji życiowych i defibrylacji pacjentów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr. 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oferowany przez Wykonawcę wyrób medyczny składający się na przedmiot niniejszego zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i wprowadzany do używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz spełniać wymagania określone obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności przepisami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 211).

- Zaoferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe.

Kod CPV:

331 000 001 -  Urządzenia medyczne

331 821 000 -  Defibrylatory

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  - Warunki powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy:

    - Zamawiający nie ogranicza realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców.

    - Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

    - Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

    - Wykonawca, który zamierza wykonać zamówienie przy udziale podwykonawców, musi wyraźnie wskazać w pkt 4 formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do SIWZ, jaką część zamówienia  wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca. W przypadku, gdy wykonawca nie zamierza wykonać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „Nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców.

    - Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

    - Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

    - Postanowienia w pkt. 3.4.5 i 3.4.6 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.

    - Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

  - Warunki gwarancji

Na dostarczone urządzenia Wykonawca udzieli gwarancji jakości na okres nie mniej niż 24 miesiące,  licząc od daty odbioru końcowego (potwierdzonego pisemnie protokołem odbioru końcowego), co oznacza, że jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne, wykonawca niezwłocznie je usunie.

Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego, strony zgodnie ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady zostaje rozszerzona na okres równy okresowi udzielonej gwarancji jakości.

  - Wymagania stawiane Wykonawcom:

    - Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi 
i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

    - Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: do 40 dni od daty podpisania umowy.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a)	nie podlegają wykluczeniu,

b)	Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

Uwaga:

Zamawiający w prowadzonym postępowaniu, w oparciu o zapis art. 24aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

  - Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5

Zamawiający nie przewiduje możliwości wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

  - Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – składanych wraz z ofertą:

- oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp, potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu 
– Załącznik nr 2 do SIWZ

  - Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę 
w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

- dokumenty potwierdzające zgodność wyrobu medycznego z dyrektywą 93/42/EWG lub certyfikat CE;

- karta katalogowa, folder lub specyfikacja techniczna w j. polskim – dokument musi potwierdzać spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych w załączniku nr 5 do SIWZ oraz zaoferowane w ofercie (Formularz ofertowy) parametry minimalne defibrylatorów.

Wykonawca może zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. a), złożyć równoważne dokumenty wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wykonawca, który z przyczyn niezależnych od niego, nie ma możliwości uzyskania dokumentów, o których mowa w pkt. a), może złożyć inne dokumenty dotyczące odpowiednio zapewnienia jakości lub środków zarządzania środowiskowego, potwierdzające stosowanie przez Wykonawcę środków zapewnienia jakości zgodnych z wymaganymi normami zapewnienia jakości lub środków zarządzania środowiskowego równoważnych środkom wymaganym na mocy mającego zastosowanie systemu lub norm zarządzania środowiskowego.

  - Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp

W przypadku złożenia w postępowaniu co najmniej 2 ofert, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.bip.pogotowie.bielsko.pl w zakładce Zamówienia publiczne – Profil nabywcy informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (Informacja z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 4 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz z złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  - Oferta wspólna

6.4.1 	Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

W przypadku, o którym mowa, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; powyższe nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania 
w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

    - Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta złożona przez wykonawców, o których mowa w pkt 6.4.1, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

    - Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika).

    - Informacja dotycząca składania oświadczeń/ dokumentów:

- oświadczenie wymienione w pkt. 6.1 – winno być złożone odrębnie przez każdy podmiot,

- dokumenty wymienione w pkt. 6.2 – dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego, podmioty mogą je złożyć wspólnie*),

- oświadczenie wymienione w pkt. 6.3 - składane przez każdy podmiot odrębnie do 3 dni po upublicznieniu Informacji z otwarcia ofert na stronie Zamawiającego

*) wspólne złożenie dokumentów, o których mowa, prowadzić ma do potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego (wystarczające będzie, jeżeli dokumenty te złoży tylko jeden z Wykonawców wspólnie składających ofertę, o ile potwierdzać to będzie spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego);

  - Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:

    - Oświadczenia składane w ofercie powinny być złożone w oryginale podpisane przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty.

    - Dokumenty składane w ofercie inne niż oświadczenia, powinny być złożone 
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

    - Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca lub podmiot, uprawniony do podpisania oferty.

    - W przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

    - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

    - Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

    - Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD OFERENTA PRZY SKŁĄDANIU OFERTY PRZETARGOWEJ - ZAWARTOŚĆ OFERTY PRZETARGOWEJ

Zawartość oferty przetargowej:

- formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ,

- oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp, potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu 
– Załącznik nr  2  do SIWZ

Inne dokumenty:

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku, kiedy podpisanie oferty wymaga udzielenia pełnomocnictwa.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB URAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

  - Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, z zastrzeżeniem pkt 8.2 SIWZ, Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012r. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca,  faksu (na nr 33/8117447) lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy 
z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r. poz. 1422, z 2015r. poz. 1844 oraz z 2016r. poz. 147 i 615) na adres: sekretariat@pogotowie.bielsko.pl.

Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazanych za pomocą faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  - W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia (uzupełnienia) oświadczeń lub pełnomocnictw w trybie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, oświadczenia lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić) w formie pisemnej.

  - Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia udostępnia się na stronie internetowej www.bip.pogotowie.bielsko.pl.

  - Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

a)  Bogdan Przewłocki b.przewlocki@pogotowie.bielsko.pl, 
–  w sprawach formalnych dot. procedury przetargu nieograniczonego oraz

b)  Bożena Korzeniewicz  w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia.

  - Wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane  będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Zamawiający nie  przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

  - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  - Dokonaną zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udostępni na stronie internetowej: www.bip.pogotowie.bielsko.pl Wszelkie uzupełnienia 
i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również  pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

10.1	Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania  ofert.

10.2	Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.3	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

  - Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

  - Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem  i  złożeniem  oferty, niezależnie od wyniku postępowania oraz zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

  - Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą,  czytelną techniką.  Zaleca się aby wszystkie  kartki  oferty były   trwale spięte, ponumerowane oraz podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione").

  - Oferta oraz wymagane formularze, oświadczenia składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

  - W przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie potwierdzającym uprawnienie do występowania w obrocie prawnym - należy dołączyć pełnomocnictwo (złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii).

  - Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

  - Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.

  - Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie zostaną ujawnione, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

11.9 Ofertę należy umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej napisem:

Oferta na:

„Dostawa defibrylatorów przenośnych na potrzeby wyposażenia ambulansów drogowych Bielskiego Pogotowia Ratunkowego.”

- nie otwierać przed  19.07.2017r., godz. 1215

oraz zaadresowanej na Zamawiającego. Na kopercie należy także podać nazwę 
i adres Wykonawcy.

  - Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany oferty stosuje się odpowiednio punkt 11.9 SIWZ.  Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie  „ZMIANA OFERTY" . Wykonawca nie może dokonać zmian i wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁĄDANIA I OTWARCIA OFERT

  - Oferty należy składać do dnia: 19.07.2017r., do godz. 1200

w siedzibie zamawiającego: Bielskie Pogotowie Ratunkowe  
43-300 Bielsko-Biała, ul. Emilii Plater 14,  sekretariat

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

12.2	Publiczne otwarcie ofert   nastąpi   w   dniu: 19.07.2017r., o godz. 1215

w siedzibie zamawiającego: Bielskie Pogotowie Ratunkowe  
43-300 Bielsko-Biała, ul. Emilii Plater 14.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

  - Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane  z wykonaniem oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

  - Podana cena oferty jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty (związania ofertą).

  - Cenę za realizację przedmiotu zamówienia należy podać w Formularzu ofertowym
– Załącznik nr 1 do SIWZ, w złotych polskich – brutto z wyodrębnieniem wartości podatku VAT.

Uwaga:

Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego (w pkt 1 Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. Jeśli złożenie oferty będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego, wykonawca wskazuje nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku.

- OPIS KRYTERÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

14.1 Kryteria oceny oferty:

Kryterium I:   cena  – waga kryterium 60%

Kryterium II:  parametry techniczne  - waga kryterium 30 %

Kryterium III:  okres rękojmi – waga kryterium 10 %

14.2 Sposób obliczenia punktów:

Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, poprzez sumowanie punktów uzyskanych w trzech kryteriach oceny; maksymalnie można osiągnąć 100 punktów.

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone po pierwszym etapie badania i oceny ofert.

Sposób obliczenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów:

### Cena:

Ceny w ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór (z dokładnością do  dwóch miejsc po przecinku):

najniższa cena [PLN]

(C) cena oferty =	 			x 0,6 x 100 badana cena oferty [PLN]

W kryterium „Cena” można osiągnąć maksymalnie 60 punktów.

### Parametry techniczne:

Liczba punktów do oceny kryterium obliczana będzie wg sumy punktacji z poniższej tabeli na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę „Formularza ofertowego”.

| L.p. | Parametr oceniany | Ocena punktowa |
| --- | --- | --- |
| 1) | zasilanie urządzenia przez dwa akumulatory w komplecie, przy jednoczesnej możliwości automatycznego przełączenia | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 2) | w zestawie: łącznie 3 akumulatory Li-ION bez tzw. efektu pamięci, ze wskaźnikiem naładowania | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 3) | możliwość rozbudowy o moduł IBP | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 4) | Maksymalna suma punktów do uzyskania | Max. 30 pkt |

W kryterium „Parametry techniczne” można osiągnąć maksymalnie 30 punktów.

### Okres rękojmi:

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie okresu rękojmi zamówienia (wraz 
z nieodpłatną naprawą w tym okresie) udzielonego na dostarczony przedmiot zamówienia od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego - określonego przez Wykonawcę w pkt 5 formularza ofertowego.

- Ocena w tym kryterium będzie dokonana w następujący sposób:

- okres rękojmi zamówienia – 24 miesiące - R = 0 pkt

- okres rękojmi zamówienia – 36 miesiące -  R = 5 pkt

- okres rękojmi zamówienia – 48 miesiące -  R = 10  pkt

Uwaga!

W przypadku, jeśli Wykonawca w formularzu ofertowym w pkt 5 nie zaznaczy żadnego 
z kwadratów lub zaznaczy więcej niż jeden kwadrat w kryterium „okres rękojmi”, Zamawiający uzna, że Wykonawca określa okres rękojmi zamówienia 24 miesięcy, 
a w kryterium „okres rękojmi” Wykonawca otrzyma 0 pkt.

W kryterium „okres rękojmi” można osiągnąć maksymalnie 10 punktów.

### O = C + Pt + R

gdzie:

O – łączna liczba punktów badanej oferty;

C – liczba punktów badanej oferty w kryterium „cena”;

Pt – liczba punktów badanej oferty w kryterium „parametry techniczne”;

G– liczba punktów badanej oferty w kryterium „okres rękojmi”;

  - Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty 
o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

  - Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- TRYB OTWARCIA I OCENY OFERT

Otwarcie ofert:

- otwarcia ofert dokona komisja,

- bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- podczas otwarcia ofert Zamawiający pod

- nazwę wykonawców i ich adresy

- cenę

- termin wykonania zamówienia

- okres rękojmi zamówienia

- warunki płatności

- niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okres gwarancji  i warunków płatności w ofertach

- w pierwszej kolejności zostaną wyłączone oferty wycofane,

- Zamawiający poprawi w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie;

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

  - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona;

- Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy
 – Prawo zamówień publicznych.

16. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

16.1 Wybór wykonawcy.

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, biorąc pod uwagę kryteria przyjęte w niniejszym postępowaniu, zostanie podpisana umowa zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik Nr 3 do SIWZ.

16.2 Ogłoszenie wyników przetargu.

Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko , siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktację,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,

- unieważnieniu postępowania.

Zamawiający udostępni na stronie internetowej www.bip.pogotowie.bielsko.pl informacje, o których mowa w pkt. a i d.

  - Zawarcie umowy.

    - W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wybrany Wykonawca winien przybyć we wskazane miejsce celem podpisania umowy.

    - Zamawiający zawrze umowę w sprawie Zamówienia publicznego zgodnie  z terminami określonymi w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

  - Dopuszcza się zmianę treści umowy w przypadku:

      - zmiany Podwykonawcy,

      - powierzenia/rezygnacji przez Wykonawcę realizacji zamówienia przy pomocy Podwykonawcy/ów i/lub zmiany z zakresu usług, które Wykonawca powierzy do wykonania Podwykonawcom,

      - Wykonawcy – tylko i wyłącznie w przypadku sukcesji generalnej, przekształcenia, spółek handlowych zgodnie z kodeksem spółek handlowych, sukcesji z mocy prawa,

      - Zmiana przepisów prawnych mających wpływ na treść zawartej umowy,

      - Zmiana adresu/siedziby Zamawiającego lub Wykonawcy.

  - Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej nieważności.

  - Umotywowany wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy w zakresie określonym niniejszym paragrafem winien być zgłoszony Zamawiającemu co najmniej na 7 dni przed upływem terminu wykonania przedmiotu umowy.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

  - Zgodnie z art. 179 ustawy Pzp, środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, 
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

  - W niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej uregulowane 
w dziale  VI, rozdział 1 - 3 w art. 179 – art. 198 g ustawy Pzp.

  - Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

  - Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- określenia warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego;

- opisu przedmiotu zamówienia;

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

  - Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

  - Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo 
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  - Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

  - Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

  - W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców 
w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

  - Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane 
w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

  - Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wniesienie zastrzeżeń do umowy, po zakończeniu postępowania, traktowane będzie przez Zamawiającego jako uchylanie się od zawarcia umowy. W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją, mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z poź. zm.) oraz odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego.

Bielsko-Biała, dnia 10.07.2017 r.

(miejscowość, data)

Zatwierdził:

Dyrektor Bielskiego Pogotowia Ratunkowego

mgr Wojciech Waligóra