Nr sprawy:5/D/ZP/2021 		Załącznik nr 7 do SWZ

TABELA WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

Przedmiot zamówienia objęty gwarancją : koncentrator tlenu

| Opis warunków | Warunki wymagane | Proponowane warunki* |
| --- | --- | --- |
| Długość okresu gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia oraz na wykonane prace montażowe | Min 24 miesięcy |  |
| Czas rozpoczęcia prac naprawczych od chwili zgłoszenia awarii | do 2 dni roboczych (pon.- pt.) |  |
| Maksymalny czas usunięcia usterek lub wad przedmiotu zamówienia lub dostarczenie sprzętu równoważnego na okres naprawy od czasu zgłoszenia (podczas awarii) – wykonawstwo zastępcze | do 7 dni roboczych (pon.- pt.) |  |
| Graniczny czas naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji | max 14 dni roboczych |  |
| Przyczyny utraty prawa do gwarancji na uszkodzony podzespół | tylko potwierdzone w przypadku, gdy powstaną z wyłącznej winy Zamawiającego |  |
| Serwis | - bezpłatne usuwanie awarii wynikających z wad materiałowych i wadliwego montażu - części zamienne zastosowane do naprawy równoważne jakościowo do części wymienianej |  |
| Dostępność usług serwisowych telefonicznie, 5 dni w tygodniu dni robocze (pon.- pt.) godz.8-14:30 | telefonicznie, 5 dni w tygodniu dni robocze (pon.- pt.) godz.8-14:30 |  |
| Dojazd serwisanta do siedziby Zamawiającego | na koszt Wykonawcy |  |
| Istotna awaryjność sprzętu, która pozwala Zamawiającemu na żądanie wymiany sprzętu na nowy wolny od wad | Jeżeli okres, w którym sprzęt nie może być w pełni użytkowany przez Zamawiającego (liczony od daty zgłoszenia awarii, usterki lub wady do jej usunięcia) przekracza 30% okresu użytkowania ogółem (liczonego od dnia przekazania sprzętu na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego). |  |

* uzupełnia Wykonawca

1. Siedziba serwisu/serwisów – dokładny adres i nr telefonu

………………………..

tel. ………………

e-mail: ………………………

Uwaga!

- W przypadku wskazania więcej niż jednego serwisu, należy wskazać który serwis będzie właściwy dla poszczególnych urządzeń/sprzętu.

- Wszystkie terminy wskazane w tabeli liczone są od momentu zgłoszenia awarii, wad czy usterek Wykonawcy, przy czym w niniejszym dokumencie słowa wada, usterka czy awaria należy traktować jako równoznaczne, gdzie każde z nich odnosi się do wszelkiego rodzaju zakłóceń w normalnym użytkowaniu sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, których przyczyna tkwi w dostarczonym przez Wykonawcę sprzęcie/urządzeniu

- Wraz z upływem okresu gwarancji urządzenia wchodzącego w skład przedmiotu umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kody dostępu do menu serwisowego dla urządzeń posiadających takie opcje.

- Niniejsze Warunki Gwarancji i Serwisu Gwarancyjnego należy traktować jako dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 § 1 kc, który razem z postanowieniami SWZ i umowy o udzieleniu zamówienia publicznego określa warunki gwarancji, której Wykonawca udziela Zamawiającemu wraz z podpisaniem umowy.

....................... ,data  .................

DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ PRZY POMOCY PODPISU ELEKTRONICZNEGO

…………………………………………

(dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym)